**Типовое техническое решение по организации коммерческого учета электроэнергии в многоквартирных жилых домах-новостройках с использованием беспроводных модулей LoRaWAN**



 Оснащенные беспроводными модулями LoRaWAN приборы учета электроэнергии осуществляют информационный обмен с интеллектуальной системой учета гарантирующего поставщика с использованием беспроводных модулей стандарта LoRaWAN. Дополнительные требования:

* так как беспроводной LoRaWAN модуль привязан к конкретным базовым станциям LoRa, то данное техническое решение может быть использовано только в зоне уверенного покрытия сигнала LoRa базовых станций;
* использовать приборы учета, совместимые с программным обеспечением центра сбора данных интеллектуальной системы учета АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск;
* проект организации учета требует согласования с АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск;